延长套件
用于 MSH Basic FUBO SR4

订购名称: MSH Basic FUBO SR4 VLS
GTIN:  - 
产品：Hauff技术

用于延长 MSH Basic FUBO SR4 的支承板。 延长至 110 mm 到 198 mm。

材料: 支承板框架部件：ABS; 支承板密封插入件：玻璃纤维增强聚酰胺; 管道密封插入件：ABS 和 TPE
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